## 文件清单
路径 | 类型 | 行数 | 说明
ddesign_tool/main.py | 入口 | 160 | CLI argparse 子命令 + GUI 启动
ddesign_tool/src/models/base.py | 数据模型 | 820 | NodeBase, WaterFlow, WaterQuality, SludgeFlow
ddesign_tool/src/controller/graph_executor.py | DAG引擎 | 750 | 拓扑排序 + 三通道执行 + 高程后处理
ddesign_tool/src/ui/main_window.py | GUI | 2409 | 主窗口 + 工具栏 + 参数面板 + 结果面板
ddesign_tool/src/ui/canvas_view.py | GUI | 667 | Blender风格节点画布
ddesign_tool/src/ui/solution_browser.py | GUI | 848 | 方案浏览器
ddesign_tool/src/ui/quality_panel.py | GUI | 413 | 水质编辑卡片 + 全流程追踪
ddesign_tool/src/models/solution_space.py | 计算引擎 | 633 | 向量化方案枚举
ddesign_tool/src/models/cost/cost_estimator.py | 概算 | 793 | BOQ分部分项工程量清单
ddesign_tool/src/models/elevation_calculator.py | 高程 | 468 | 全厂水面标高传播
ddesign_tool/src/validator/engine.py | 验证 | 380 | 嵌入式模组验证引擎
ddesign_tool/src/crash_handler.py | 可靠性 | 179 | 崩溃日志 + 全局异常捕获
ddesign_tool/src/self_test.py | 自检 | 435 | 10项内嵌自检
ddesign_tool/mods/mod_manager.py | 模组管理 | 871 | 单例 + 注册 + UI行为 + 流程排序
ddesign_tool/mods/mod_discovery.py | 模组管理 | 138 | 文件扫描 + 动态导入
ddesign_tool/mods/mod_validation.py | 模组管理 | 165 | JSON Schema + 一致性验证
ddesign_tool/mods/mod_config.py | 模组管理 | 111 | 配置加载 (discretization/labels/equipment)
ddesign_tool/mods/core/ (31 mods) | 模组 | 13056 | 市政污水 + 矿井水 + 污泥 + 集配水 + 高程
ddesign_tool/mods/community/ (3 mods) | 模组 | 459 | 二沉池 + 巴氏计量槽 + 污水提升
tests/ (50 files) | 测试 | 4585 | 580+ tests: 单元 + 集成 + 物理不变性 + 性能基准
config.ini | 配置 | 66 | 设计参数 + 路径 + 日志配置
pyproject.toml | 配置 | 108 | 项目元数据 + 依赖 + black/isort/mypy/pytest
.pre-commit-config.yaml | 质量 | 48 | 4 本地钩子 (black/isort/flake8/sync)
Dockerfile | 部署 | 22 | 可重现构建环境
tools/release.py | 部署 | 191 | 自动化发布脚本

## 模组清单
node_type | 名称 | process_stage | category | 文件
pipe_network | 管网输入 | io | 输入/输出 | 4
water_quality | 进水水质 | io | 输入/输出 | 4
combiner | 合并 | io | 输入/输出 | 4
tiaojiechi | 调节池 | primary | 一级处理 | 4
cugeshan | 粗格栅 | primary | 一级处理 | 4
xigeshan | 细格栅 | primary | 一级处理 | 4
chenshachi | 旋流沉砂池 | primary | 一级处理 | 4
chuchenchi | 辐流初沉池 | primary | 一级处理 | 4
cass | CASS反应器 | secondary | 二级处理 | 4
aao | AAO反应器 | secondary | 二级处理 | 4
gaomidu | 高密度沉淀池 | tertiary | 深度处理 | 4
vxinglvchi | V型滤池 | tertiary | 深度处理 | 4
ziwai | 紫外消毒池 | tertiary | 深度处理 | 4
kw_tiaojiechi | 矿井水调节池 | mine_water | 矿井水处理 | 4
kw_chenshachi | 平流沉砂池 | mine_water | 矿井水处理 | 4
kw_ningjiao | 混凝反应器 | mine_water | 矿井水处理 | 4
kw_cifenli | 磁分离 | mine_water | 矿井水处理 | 4
kw_gaomidu | 矿井水高密度沉淀池 | mine_water | 矿井水处理 | 4
kw_vxinglvchi | 矿井水V型滤池 | mine_water | 矿井水处理 | 4
kw_ziwai | 矿井水紫外消毒池 | mine_water | 矿井水处理 | 4
wuni_hebing | 污泥合并 | sludge | 污泥处理 | 4
wuni_shusong | 污泥输送 | sludge | 污泥处理 | 4
wuni_bengzhan | 污泥泵站 | sludge | 污泥处理 | 4
wuni_nongsuo | 浓缩池 | sludge | 污泥处理 | 4
wuni_xiaohua | 消化池 | sludge | 污泥处理 | 4
wuni_tuoshui | 脱水间 | sludge | 污泥处理 | 4
wuni_ganhua | 干化 | sludge | 污泥处理 | 4
jishuijing | 集水井 | collection | 集配水 | 4
peishuijing | 配水井 | collection | 集配水 | 4
jipeishuijing | 集配水井 | collection | 集配水 | 4
peishuiqu | 配水渠 | collection | 集配水 | 4
jcws_smbg | 进厂水面标高 | elevation | 高程模组 | 4
gdys_stss | 管道水头损失 | elevation | 高程模组 | 4
erchunchi | 二沉池 | secondary | 社区模组 | 4
bashi_jiliangcao | 巴氏计量槽 | io | 社区模组 | 4
wuni_tisheng | 污水提升泵房 | sludge | 社区模组 | 4

## 测试概要
测试类型 | 文件数 | 用例数 | 覆盖范围
单元测试 | 34 | ~350 | 所有模组 calculate() + 数据模型
物理不变性 | 1 | 34 | 非负/单调/守恒/约束/边界
性能基准 | 1 | 7 | DAG/加载/枚举/启动
GUI集成 | 4 | 17 | 方案浏览器/约束反应/水质/画布
冒烟测试 | 1 | 90 | 导入链/数据模型/DAG/模组/方案空间
按钮函数 | 1 | 44 | MainWindow 回调存在性
社区模组 | 3 | 25 | 序列化/向量化/约束字段
合计 | 50 | 580+ | 34/34 模组 100% 覆盖